АКТ

общего осенне-весеннего осмотра многоквартирного дома по адресу:

г. Таганрог, Ул. С.Шило дом № 200

от « 22 сентября » 2016 г.

Управление домом ООО « УО« ТаганСервис»

Общие сведения по строению

Год постройки 1986-87гг.

Материал стен – ж/бетонные панели

Число этажей – 9

Количество подъездов – 7

Количество квартир -252

Результаты осмотра строения и проведение испытаний

Комиссия в составе:

Главный инженер Куликова Е.В.

Ведущий инженер Терехова Е.В.

Председатель совета дома или Пинкина Л.Д.

уполномоченное лицо дома

Произвела осмотр выше указанного строения.

Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома строительных конструкций и инженерного оборудования строения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Параметры | Характеристика и выявленные дефекты |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Фундаменты | свайный | В удовлетворительном состоянии |
| 2 | Цоколь | Оштукатурен, окрашен | В удовлетворительном состоянии |
| 3. | Фасад | | |
| Балконы | ж/бетонные | В удовлетворительном состоянии |
| Наружные стены | ж/бетонные панели, окрашены | В удовлетворительном состоянии |
| Карнизы | отсутствуют |  |
| Подъездные козырьки | бетонные | В удовлетворительном состоянии |
| Подъездные крылечки | Бетонные | В удовлетворительном состоянии |
| 4. | Кровля | | |
| Кровля | Наплавляемый  материал | В удовлетворительном состоянии |
| Парапеты | Бетонные покрыты металлом. | В удовлетворительном состоянии |
|  | Водоотводящие устройства | Внутренний ливнесток | Требуется ремонт в под.№3 между 2 и 4 этажами |
|  | Свесы, отливы | отсутствуют |  |
| 5. | Окна и двери | | |
| Окна | Металлопластиковые | В удовлетворительном состоянии |
| Наружные двери | Металлические | В удовлетворительном состоянии. |
| Внутренние двери | отсутствуют | Необходима установка. |
| 6. | Подъезды | | |
| Межэтажные перекрытия | железобетонные | В удовлетворительном состоянии |
| Марши | железобетонные | В удовлетворительном состоянии |
| Площадки | железобетонные | В удовлетворительном состоянии |
|  | Стены | ж/бетонные, штукатурка, побелка, окраска | Ремонт подъезда №7 в соответствии с планом приоритетных работ 2017г. |
|  | Ограждения | металлические | В удовлетворительном состоянии. |
| 7. | Подвал | имеется | В удовлетворительном состоянии. Требуется ремонт входа в подвал со стороны подъезда №1. |
|  | Тех.этаж |  | В удовлетворительном состоянии |
| 8. | Благоустройство | | |
| Отмостки, внутридворовой проезд | асфальтобетонные | В удовлетворительном состоянии |
| Приямки | отсутствуют |  |
| Заборы и ограды | отсутствуют |  |
| 9. | Центральное отопление | централизованное | В удовлетворительном состоянии |
| 10. | Горячее водоснабжение | централизованное | В удовлетворительном состоянии.  Требуется установка сбросных кранов по стоякам в подвале. |
| 11. | Водопровод | централизованное | В удовлетворительном состоянии |
| 12. | Канализация | централизованное | В удовлетворительном состоянии |
| 13. | Газооборудование:  Приборов, сетей. | Газовые плиты, металлический трубопровод. | В удовлетворительном состоянии. |
| 14. | Вентиляция | Приточно-вытяжная | В удовлетворительном состоянии.  Установить оградительные сетки вытяжных коробов на кровле. |
| Короба | имеются |  |
| Жалюзийных решеток | имеются | В удовлетворительном состоянии |
| 15. | Электрооборудование | Щиты этажные | Капитальный ремонт 2016г. |
|  | Вводные шкафы | Капитальный ремонт 2016г. |
|  | Сети | Капитальный ремонт 2016г. |
| 16. | Лифты | Имеются 7шт | Технически в исправном состоянии. |
| 17. | Мусоропроводы-стояки | отсутствуют |  |
| 18. | Радио и телеустройства | имеется | В удовлетворительном состоянии |
| 19. | Оголовки | железобетонные | В удовлетворительном состоянии. |

Выводы и предложения на основании результатов осмотра комиссия считает, что необходимо выполнить:

1. Установка внутренних дверей 7 шт.
2. Установить оградительные сетки вытяжных коробов на кровле.
3. Установить сбросные краны по стоякам горячего водоснабжения в подвале.
4. Ремонт входа в подвал со стороны подъезда №1.
5. Ремонт подъезда №7 в соответствии с планом приоритетных работ 2017г.
6. Ремонт внутреннего ливнестока в под.№3 между 2 и 4 этажами, под. №5 этаж 4.