**План работ на 2016г.**

**дома № 337 ул. Чехова**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №/п | Вид работ | Ед. изм. | Объем | Ориентировоч-наястоимость | Примечание |
|  | Установка решети и двери в подвал под.4 |  | 1 | 14000 |  |
|  | Установить запорную арматуру (краны) на стояках в подвале  |  | 100 | 30000 |  |
|  | Установить опорные стойки под козырьки п.1-5 | шт. | 10 | 15000 |  |
|  | Замена ввода ХВС |  | 5 | 6000 |  |
|  | Ремонт ливневок под. 2,3,5 |  | 15 | 12750 |  |
|  | Установить датчики движения в тамбурах под. 1-5 |  | 5 | 18770 |  |
|  | Установить кобры со светодиодными лампами под. 1-5. |  | 5 | 25000 |  |
|  | Изготовить и установить метал. огражение под. 1-5 | п.м. | 150 | 276000 |  |
|  | Установить зонты на фановые трубы |  | 4 | 4800 |  |
|  | Асфальтирование отмостки с наружной стороны дома |  | 150 | 120000 |  |
|  | Проверка и прочистка вентканалов | Шт. | 537 | 25000 |  |
|  | Производить замену стояков ЦО. ХВС, ГВС и ЦК |  |  |  | По мере необходи-мости |
|  | Итого: |  |  |  |  |

Генеральный директор

ООО УО “ТаганСервис” Брехов Ю. А.