**План работ на 2015г.**

 **дома № 4 ул. Комарова**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №/п | Вид работ | Ед. изм. | Объем | Ориентировоч-ная стоимостьруб. | Примечание |
| 1 | Заменить желоба | п/м | 100 | 30000 |  |
| 2 | Асфальтирование двора | Кв.м | 200 | 100000 |  |
| 3 | Ремонт подъездов под. 2 | шт. | 2 | 30000 |  |
| 4 | Ремонт цоколя |  | 120 | 28000 |  |
| 5 | Замена водосточных труб |  | 36 | 28000 |  |
| 6 | Изоляция наружных сетей. |  |  |  | В ведении МУП «ЖЭУ» |
|  | Итого: |  |  | 216000 |  |

Работы по текущему ремонту необходимо выполнить по мере накопления денежных средств.

Генеральный директор

ООО УО “ТаганСервис” Балаев А. С.