**План работ на 2016г.**

**Дома № 1 по ул. Москатова**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №/п | Вид работ | Ед. изм. | Объем | Ориентировоч-ная стоимость руб. | Примечание |
| 1 | Ремонт (восстановление) козырька под.4 | Шт. | 1 | 14000 |  |
| 2 | Ремонт ЦО кв. 43,47,51,55 | п/м | 12 | 13000 |  |
| 3 | Установить металлопластиковые двери вторые под.1-4 | шт | 4 | 88000 |  |
| 4 | Установить конструкции .в под.4( в подъезде вход в тех. подвала) | Шт. | 1 | 8000 |  |
| 5 | Ремонт под.3 |  | 1 | 40000 |  |
| 6 | Полная замена эл. проводки и выключателей в подвале |  |  | 40000 |  |
| 7 | Замена стояков ХВС и ГВС | п/м |  |  | По мере необходимости |
| 8 | Заделка отверстий в перекрытии под.2 после замены стояков ЦК | Шт. | 2 | 800 |  |
| 9 | Очистка подвала | тон. |  | 18000 |  |
|  | Итого: |  |  | 221800 |  |

Работы по текущему ремонту необходимо выполнить по мере накопления денежных средств.

Генеральный директор

ООО УО “ТаганСервис” Брехов Ю. А.