**План работ на 2015г.**

**дома № 5 ул. С. Лазо**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №/п | Вид работ | Ед. изм. | Объем | Ориентировочная стоимость  руб. | Примечание |
| 1. | Замена трубопровода ЦО техэтажа | п/м | 120 | 165000 |  |
| 2. | Замена стояков ЦО | п/м | 120 | 132000 |  |
| 3. | Замена стояков ХВС | п/м | 60 | 65280 |  |
| 4. | Замена стояков ЦК | п/м | 30 | 30330 |  |
| 5. | Восстановить подъездное отопление и установить радиаторы | п.м./ шт | 10/1 | 12000 |  |
| 6. | Изоляция ЦО | п.м | 320 | 141760 |  |
| 7. | Ремонт козырьков | шт. | 4 | 13000 |  |
| 8. | Ремонт приямков | кв.м | 8 | 9500 |  |
| 9. | Ремонт освещения подъездов |  |  |  | Необходимо подготовить деф.вед. и смету |
| 10. | Ремонт сил. эл.пров. и щитов этажных с заменойАП | шт. | 144 |  | Необходимо подготовить деф.вед. и смету |
|  | Итого: |  |  | 568873 |  |

Работы по текущему ремонту необходимо выполнить по мере накопления денежных средств.

Генеральный директор

ООО УО “ТаганСервис” Балаев А. С.