**План работ на 2016г.**

**дома № 5 ул. С. Лазо**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №/п | Вид работ | Ед. изм. | Объем | Ориентировочная стоимость  руб. | Примечание |
| 1 | Замена верхне разводки ЦО под.1-3 | п/м | 150 | 165000 |  |
| 2 | Ремонт кровли под.1-2 | кв. м. | 50 | 26500 |  |
| 3 | Ремонт кровли под.3-4 | кв.м. | 650 | 344500 |  |
| 4 | Замена оконных блоков | шт | 32 | 165000 |  |
| 5 | Замена стояков ЦО | кв.м | 54 | 59500 |  |
| 6 | Ремонт полов 1п. 3 эт. | кв.м | 15 | 5250 |  |
| 7 | Ремонт ливневки п.4 | п/м | 22 | 11000 |  |
| 8 | Тех. обслуж. щитов этажных под. 1-4 | шт. | 144 | 75000 |  |
| 9 | Ремонт входов в под. момещ. Под.1,4 | кв.м | 8 | 9500 |  |
|  | Итого: |  |  | 861250 |  |

Работы по текущему ремонту необходимо выполнить по мере накопления денежных средств.

Генеральный директор

ООО УО “ТаганСервис” Брехов Ю. А.