**План работ на 2015г.**

 **дома № 137 ул. Транспортная**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №/п | Вид работ | Ед. изм. | Объем | Ориентировоч-ная стоимостьруб. | Примечание |
| 1. | Ремонт отмостки ( просадка) | кв.м | 3 | 3500 |  |
| 2. | Устранить течь кровли над п.1, кв.5,кв. 10, кв.,12, кв. 17 |  |  | 7000 |  |
| 3. | Ремонт выхода на кровлю под.1 и остекление |  |  | 5000 |  |
| 4. | Ремонт трубопровода ЦК в подвале  | п/м | 10 | 12000 |  |
| 5. | Ремонт люка ЦК | шт. | 1 |  | Введеньи МУП «Водоканал |
|  | Итого: |  |  | 27500 |  |

Генеральный директор

ООО УО “ТаганСервис” Балаев А. С.