Общество с ограниченной ответственностью

 **Управляющая организация**

 **«ТаганСервис»**

РОССИЯ ОГРН 1146154036203

ИНН / КПП 6154136429/615401001

Ростовская область р/с 40702810000000000689

 в ПАО «Таганрогбанк» г. Таганрога

347900, г.Таганрог, ул. Котлостроительная, 37 «В» к/с 30101810100000000946

Тел. 341-015 БИК 046013946

(8634), 314-199 taganservis@mail.ru

\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**План работ на 2017г.**

**МКД №200 по ул. С.Шило**

 Возможна корректировка сроков, в связи с необходимостью проводить работы, обеспечивающие безопасность проживания граждан, являющиеся первоочередными (ЦО, ГВС, ХВС и кровля).

 Работы по текущему ремонту могут выполняться при наличии и по мере накопления денежных средств на расчетном счете каждого дома.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Вид работ | Ед.изм. | Объем | срокисполнения | Собираемость денежных средствруб/мес | Примечание |
| 1 | ремонт подъезда № 7 | шт | 1 | март | 41613,90 |  |
| 2 | устройство внутренних дверей входа в подъезд №7 | шт | 1 | март |  |  |
| 3 | устройство решетки входа в подвал | шт | 1 | 2кв |  |  |
| 4 | смена трубопровода внутреннего ливнестока | шт | 2 | 3кв |  |  |
| 5 | устройство сбросников (стояки ГВС) | шт | 10 | 3кв |  |  |
| 6 | устройство решеток вентканалов | шт | 22 | 3кв |  |  |
| 7 | ремонт кирпичных опортрубопровода ЦК | шт | 70 | 2кв |  | подвал |

Генеральный директор

ООО УО "ТаганСервис" А.А. Тимошенко

Председатель Совета МКД Л.Д. Пинкина