**г.Таганрог, 10-й переулок, д. 114**

Год постройки

1964

Количество этажей

5

Количество подъездов

4

Количество жилых помещений

64

Количество нежилых

помещений

3

Общая площадь дома

4095.40

Общая площадь жилых

помещений

2543.50

Общая площадь нежилых

помещений

797.30

Кадастровый номер

земельного участка, на

котором расположен дом

61:58:0002250:48

Площадь земельного участка,

входящего в состав общего

имущества в многоквартирном

доме

2006.00

Серия, тип постройки здания

типовая, типовой

Тип дома

Многоквартирный дом

Детская площадка

Имеется

Спортивная площадка

Не имеется

Тип фундамента

Иной

Тип перекрытий

Железобетонные

Материал несущих стен

Каменные, кирпичные

Тип фасада

Соответствует материалу стен

Тип крыши

Тип кровли

Плоская

Из рулонных материалов

Площадь подвала по полу

686.00

Тип мусоропровода

Отсутствует

**Виды коммунальных услуг**

Газоснабжение, Водоотведение, Горячее водоснабжение, Холодное водоснабжение, Отопление, Электроснабжение

Тип системы

электроснабжения

Центральное

Тип системы теплоснабжения

Центральное

Тип системы горячего

водоснабжения

Квартирное (квартирный котел)

Тип системы холодного

водоснабжения

Центральное

Тип системы водоотведения

Центральное

Тип системы газоснабжения

Центральное

Тип системы вентиляции

Вытяжная вентиляция

Тип системы пожаротушения

Отсутствует

Тип системы водостоков

Наружные водостоки