АКТ

общего осенне-весеннего осмотра многоквартирного дома по адресу:

г. Таганрог, ул. /пер. Москатова дом № 3

от « 13 марта » 2018 г.

Управление домом ООО « УО« ТаганСервис»

Общие сведения по строению

Год постройки 1981г.

Материал стен – кирпичный

Число этажей - 9

Количество подъездов – 1

Количество квартир - 50

Результаты осмотра строения и проведение испытаний

Комиссия в составе:

Зам. директора Новикова Т. В.

Ведущий инженер Терехова Е. В.

Председатель совета дома или Скалиух Н. И.

уполномоченное лицо дома

Произвела осмотр выше указанного строения.

Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома строительных конструкций и инженерного оборудования строения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Параметры | Характеристика и выявленные дефекты |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Фундаменты | ленточный | В удовлетворительном состоянии |
| 2 | Цоколь | оштукатурен | Имеется трещина, ремонт |
| 3. | Фасад | | |
| Балконы | Железобетонные, встроенные | В удовлетворительном состоянии |
| Наружные стены | Кирпичные | В удовлетворительном состоянии |
| Карнизы | кирпичные | В удовлетворительном состоянии |
| Подъездные козырьки | железобетонные | Требуется ремонт |
| Подъездные крылечки | Бетонные | Ремонт штукатурного слоя |
| 4. | Кровля | | |
| Кровля | Наплавляемый  материал | В удовлетворительном состоянии. |
| Выходы на кровлю | кирпичные. | В удовлетворительном состоянии |
| Парапеты | Кирпичные, наплавляемый материал | Требуется ремонт парапета кир. клад.и покрытие |
|  | Водоотводящие устройства | Внутренний ливнесток | В удовлетворительном состоянии |
|  | Свесы, отливы | отсутствуют |  |
| 5. | Окна и двери | | |
| Окна | Металлопластиковые | В удовлетворительном состоянии.  После замены в 2016г. |
| Наружные двери | Металлические | В удовлетворительном состоянии. |
| Внутренние двери | Деревянные | Необходима замена  дверей. |
| 6. | Подъезды | | |
| Межэтажные перекрытия | железобетонные | В удовлетворительном состоянии |
| Марши | железобетонные | В удовлетворительном состоянии |
| Площадки | железобетонные | Площадки этаж. 1.2,3,4,9 имеют выбоины , требуется ремонт. |
|  | Стены | кирпичные, штукатурка, побелка, окраска | Необходим ремонт подъезда |
|  | Ограждения | металлические | В удовлетворительном состоянии |
| 7. | Подвал | имеется | В удовлетворительном состоянии. Ремонт ступеней входа в подвал. |
| 8. | Благоустройство | | |
| Отмостки, | асфальтобетонная | В удовлетворительном состоянии. |
| Приямки | Кирпичные, оштукатуренные | Требуется ремонт |
| Заборы и ограды | отсутствуют |  |
| 9. | Центральное отопление | централизованное | В удовлетворительном состоянии |
| 10. | Горячее водоснабжение | централизованное | Требуется ремонт теплообменника.(установлен хомут) |
| 11. | Водопровод | централизованное | В удовлетворительном состоянии |
| 12. | Канализация | централизованное | В удовлетворительном состоянии |
| 13. | Газооборудование:  Приборов, сетей. | Газовые плиты, металлический трубопровод. | В удовлетворительном состоянии. |
| 14. | Вентиляция | Приточно-вытяжная | В удовлетворительном состоянии. Жалоб нет |
| Короба | отсутствуют |  |
| Жалюзийных решеток | отсутствуют |  |
| 15. | Электрооборудование | Щиты этажные | Требуется ревизия. |
|  | Вводные шкафы | В удовлетворительном состоянии Установить входную дверь. |
|  | Сети | В удовлетворительном состоянии |
| 16. | Лифты | 1 лифт | В технически исправном состоянии |
| 17. | Мусоропроводы-стояки | отсутствуют |  |
| 18. | Радио и телеустройства | имеется | В удовлетворительном состоянии |
| 19. | Оголовки | бетонные | В удовлетворительном состоянии |

Выводы и предложения на основании результатов осмотра комиссия считает, что необходимо выполнить:

1. Ремонт подъезда.

2. Ремонт цоколя.

3. Замена внутренних дверей в под.

5. Ревизия щитов этажных

6. Ремонт крылец.

7. Установить входную дверь в элентрощитовую.

8. Ремонт козырька.

Техник смотритель

Тарасова Г. В.