# Общество с ограниченной ответственностью

Управляющая организация

«ТаганСервис»

РОССИЯ						ОГРН 1146154036203

ИНН / КПП 6154136429/615401001

Ростовская область					р/с 4072810852090010135

в Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк

347900, г. Таганрог, ул. Котлостроительная,37/19        к/с 30101810600000000602

Тел.  341 -015  				                           БИК 046015602

Факс (8634),  314-647                                                        taganservis@mail.ru

План работ на 2026г.

дома № 17  по Мариупольскому шоссе

| №/п | Вид работ | Ед. изм. | Объем | Ориентировоч-ная Стоимость Руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Герметизация МПШ Кв.2,6,10,14,18,21, 72,81,143 | п/м | 205 | 250000 |  |
| 2 | Асфальтирование дорожки к мусор. бакам | Кв.м | 100 | 120000 |  |
| 3 | Закрытие продухов тех. этажа | шт | 16 | 48000 |  |
| 4 | Укрепление канализационных труб в подвале |  |  | 35000 |  |
| 5 | Окраска газовых труб | п/м |  | 13500 |  |
|  | Подготовка дома к отопительному сезону 2026-2027гг. (гидрав. испыт. установка дросселирующих устройств, запуск) |  |  | 183253 |  |
| 6 | Проверка вентканалов | шт | 144 | 43200 |  |
| 7 | Техническое обслуживание ВДГО | шт | 144 | 43200 |  |
| 8 | Частичный ремонт цоколя | Кв. м | 15 | 25000 |  |
| 9 | Диагностика |  | 144 | 28800 |  |
|  | Итого: |  |  | 7689953 |  |

Остаток  денежных средства на 01.01.2026г. – 569923,13   руб.

Работы по текущему ремонту необходимо выполнить по мере накопления денежных средств.

Генеральный директор

ООО УО “ТаганСервис”                                                      Тимошенко А. А.

Председатель совета дома                                                                                        Кулиш Н. И.

# Общество с ограниченной ответственностью

Управляющая организация

«ТаганСервис»

РОССИЯ						ОГРН 1146154036203

ИНН / КПП 6154136429/615401001

Ростовская область					р/с 4072810852090010135

в Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк

347900, г. Таганрог, ул. Котлостроительная,37/19        к/с 30101810600000000602

Тел.  341 -015  				                           БИК 046015602

Факс (8634),  314-647                                                        taganservis@mail.ru

План работ на 2022г.

дома № 17  по Мариупольскому шоссе

| №/п | Вид работ | Ед. изм. | Объем | Ориентировоч-ная Стоимость Руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт подъездов 4 | Шт. | 2 | 380000 |  |
| 2 | Подготовка дома к отопительному сезону 2022-2023гг. (гидрав. испыт. установка дросселирующих устройств, запуск) |  |  | 96025 |  |
|  | Итого: |  |  | 476025 |  |

Остаток  денежных средства на 01.01.2022г. -  165573,89    руб.

Работы по текущему ремонту необходимо выполнить по мере накопления денежных средств.

Генеральный директор

ООО УО “ТаганСервис”                                                      Тимошенко А. А.

Председатель совета дома                                                                                        Кулиш Н. И.