# Общество с ограниченной ответственностью

Управляющая организация

«ТаганСервис»

РОССИЯ						ОГРН 1146154036203

ИНН / КПП 6154136429/615401001

Ростовская область					р/с 40702810000000000689

в ПАО «Таганрогбанк» г. Таганрога

347900, г.Таганрог, ул. Котлостроительная, 37/19                          к/с 30101810100000000946

Тел.  341-015 				                              БИК 046013946

(8634),  314-617

План работ на 2026г.

дома № 44/1 по ул. Октябрьская

| №/п | Вид работ | Ед. изм. | Объем | Ориентировоч-ная стоимость руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение уходных работ за зелеными насаждениями. | шт | 6 | 245000 |  |
| 2 | Ремонт подвального помещения |  |  | 250000 |  |
| 3 | Подготовка дома к отопительному сезону 2026-2027гг. (гидрав. испыт. установка дросселирующих устройств, запуск) |  |  | 147713 |  |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов | шт | 100 | 30000 |  |
| 5 | Техническое обслуживание ВДГО | шт | 100 | 30000 |  |
|  | Итого: |  |  | 702713 |  |

Остаток денежных средств на 01.01.2026г. – 833127,20  руб.

Генеральный директор

ООО УО “ТаганСервис”                                                      Тимошенко А. А.

Председатель совета дома                                                                             Морозенко  А.Н.