## расход по дому ТР
Информация о выполненных работах
за 2021 год
№ п/п | месяц | место проведения работ | вид работ | сумма,руб
1 | январь | подвал ЦО | ревизия задвижек | 1945
2 | январь | кв.90 | ревизия ЩЭ | 1296
3 | февраль | подъезд | смена перил | 1720.5
4 | февраль | КНС | смена труб ф110 | 9396
5 | февраль | подъезд | смена ДД | 2456
6 | март | кв.36, 74 кровля | ремонт кровли | 9828.77
7 | март | кв.112 ХГВС | смена кранов | 2947
8 | март | кв.102 ЦО | сброс воздуха | 1179
9 | апрель | ЦО | закрытие задвижек | 1981
10 | апрель |  | смена ламп, сжимов | 891
11 | май | ЦО | смена труб ф25мм | 14079
12 | май | ЦО, ввод ЦО, ГВС | гидравлика | 37251
13 | май | кв.17 | отключение э/э | 604
14 | май | кв.71 | отключение э/э | 604
15 | май |  | устан.розетки, АВ, патрона | 2160
16 | июнь |  | смена крана | 1167
17 | июль | кв.81 ХГВС | смена труб ф25мм | 15672
18 | июль |  | смена ламп, патрона | 2736
19 | август | ВРУ | ревизия ВРУ | 3206
20 | август |  | ревизия ЩЭ с АВ | 3810
ВСЕГО: |  |  |  | 114929.27
Генеральный директор ООО У0 "ТаганСервис"____________________________________________ |  |  |  | Тимошенко А.А.