АКТ

общего осенне-весеннего осмотра многоквартирного дома по адресу:

г. Таганрог, ул. /пер. Инструментальная дом № 19/3

от « 5 » марта 2020 г.

Управление домом ООО « УО« ТаганСервис»

Общие сведения по строению

Год постройки 1970г.

Материал стен - кирпичные

Число этажей - 5

Количество подъездов – 3

Количество квартир - 230

Результаты осмотра строения и проведение испытаний

Комиссия в составе:

Зам. директора Новикова Т. В.

Ведущий инженер Терехова Е. В.

Председатель совета дома или Бабкина Г.И.

уполномоченное лицо дома

Произвела осмотр выше указанного строения.

Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома строительных конструкций и инженерного оборудования строения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Параметры | Характеристика и выявленные дефекты  |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Фундаменты | ленточный | В удовлетворительном состоянии |
| 2 | Цоколь | оштукатурен | Трещины обрушение штукатурного слоя. Требуется ремонт. |
| 3. | Фасад |
| Балконы | Железобетонные плиты | В удовлетворительном состоянии. Требуется ремонт 6 –ти. балконных плит в том числе кв.2,39, 47,78,79,87,89 |
| Наружные стены  | Кирпичные | В удовлетворительном состоянии. Имеется трещины, вымывание цементного раствора в районе водост. труб. |
|  Карнизы | Кирпичные  | Разрушение карниза в районе кв. 38,72 |
| Подъездные козырьки | Железобетонные | Требуют ремонта |
| Подъездные крылечки | Бетонные | Требуют ремонта |
| 4.  | Кровля |
| Кровля | Наплавляемый материал | Требуется ремонт кровли 71,74,68. |
| Парапеты  | Кирпичные, покрыты наплавляемым материалом | В удовлетворительном состоянии |
|  | Водоотводящие устройства | Наружные водосточные трубы и воронки | В удовлетворительном состоянии. |
|  | Отливы | Металлические | В удовлетворительном состоянии |
| 5. | Окна и двери |
| Окна  | Металлопластиковые- 12 шт. | В удовлетворительном состоянии. Наружные откосы не оштукатурены. |
| Наружные двери | Металлические –3 шт.  | В удовлетворительном состоянии. |
| Внутренние двери | Отсутствуют | Необходима установка 3-х дверей. |
| 6. | Подъезды |
| Межэтажные плиты перекрытия | железобетонное | В удовлетворительном состоянии |
| Марши | железобетонное | Имеют выбоины. |
| Площадки | железобетонное | Имеют выбоины |
| Стены | Кирпичные, штукатурка, побелка, окраска | Отслоение штукатурного и окрасочного слоя. Требуется ремонт подъездов 1-3 |
|  | Ограждения | Металлические | Требуется ремонт ограждений |
| 7. | Подвал | имеется | Требуется очистка подвала |
| 8. | Благоустройство |
| Отмостки  | асфальтобетонная | В удовлетворительном состоянии |
| Приямки | Кирпичные оштукатуреные | Обрушение штукатурного слоя между 2-3 под. |
| Заборы и ограды | отсутствуют |  |
| 9. | Центральное отопление |  | В удовлетворительном состоянии |
| 10. | Горячее водоснабжение |  | В удовлетворительном состоянии |
| 11. | Водопровод |  | В удовлетворительном состоянии |
| 12. | Канализация | Чугунный трубопровод | Необходимо частичная замена и выпуск в подвале под. 3 |
| 13. | Газовые сети | отсутствуют |  |
| 14. | Вентиляция | Приточно-вытяжная | В удовлетворительном состоянии. Жалоб нет. |
| Короба | отсутствуют |  |
| Жалюзийных решеток | отсутствуют |  |
| 15. | Электрооборудование | Щиты этажные | В удовлетворительном состоянии, соответствует году постройки |
|  | Электрические плиты. | В удовлетворительном состоянии |
|  | Вводные шкафы | В удовлетворительном состоянии, соответствует году постройки.. |
|  | Сети | В удовлетворительном состоянии, соответствует году постройки |
| 16. | Лифты | отсутствуют |  |
| 17. | Мусоропроводы-стояки |  отсутствуют |  |
| 18. | Радио и телеустройства | отсутствуют |  |
| 19. | Оголовки | кирпичные | Требуют ремонта. |

Выводы и предложения на основании результатов осмотра комиссия считает, что необходимо выполнить:

1.Требуется ремонт балконных плит , в том числе плиты кв.2,39,47,78,79,87,89.

2.3.Ремонт крыльцев под.1-3.

4. Ремонт подъездов 1-3.

5. Ремонт цоколя.

6. Ремонт козырьков под. 1-3.

7. Установка вторых дверей под.1-3

8. Ремонт оголовков

9. Ремонт карниза.

10. Ремонт приямка между 2-3 под.

11. Ремонт (штукатурка) местами фасада.

12. Очистка подвального помещения.

.

Техник смотритель

Тарасова Г. В.