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общего осенне-весеннего осмотра многоквартирного дома по адресу:

г. Таганрог, ул. /пер.  Красный дом № 19

от «16 »  марта  2026 г.

Управление домом ООО « УО« ТаганСервис»

Общие сведения по строению
Год постройки 1957г.
Материал стен – шлакоблочные оштукатуренные
Число этажей - 2
Количество подъездов –  2
Количество квартир - 12

Результаты осмотра строения и проведение испытаний
Комиссия в составе:
Зам. директора                                                                                                       Новикова Т. В.
[bookmark: _GoBack]Гл. инженер                                                                                                           Катасонов В.О.
Ведущий инженер                                                                                                Терехова Е. В..
Произвела осмотр выше указанного строения.

Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома строительных конструкций  и инженерного оборудования строения


	№ п/п
	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства
	Параметры
	Характеристика и выявленные дефекты  

	1
	2
	4
	5

	1
	Фундамент
	Бетонный

	В удовлетворительном состоянии

	2
	Цоколь 


	оштукатурен
	В удовлетворительном состоянии

	3.
	Фасад

	
	Балконы
	нет
	

	
	Наружные стены 
	 кирпичные
	В удовлетворительном состоянии. Имеется трещина

	
	 Карнизы
	штукатуренные
	В удовлетворительном состоянии 

	
	Подъездные козырьки
	металлические
	В удовлетворительном состоянии. 

	
	Подъездные крылечки
	Отсутствуют
	

	4. 
	Кровля

	
	Кровля
	Жесткая
	В удовлетворительном состоянии

	
	Парапеты 
	отсутствуют
	

	
	Водоотводящие устройства
	металлические
	В удовлетворительном состоянии

	
	Отливы
	металлические
	В удовлетворительном состоянии

	5.

	Окна и двери

	
	Окна 
	Деревянные - 4 шт.
	В удовлетворительном состоянии. 

	
	Наружные двери
	Металлические –2 шт. 
Кодовый замок
	В удовлетворительном состоянии.

	
	Внутренние двери
	Деревянные -2
	В удовлетворительном состоянии

	6.
	Подъезды

	
	Межэтажные перекрытия
	Ж/бетонные
	В удовлетворительном состоянии

	
	Марши

	Ж/бетонные
	В удовлетворительном состоянии

	
	Площадки

	Ж/бетонный
	В удовлетворительном состоянии

	
	Стены
	кирпичные, штукатурка, побелка, окраска
	В удовлетворительном состоянии.

	
	Ограждения
	металлические
	В удовлетворительном состоянии.

	7.
	Подвал
	имеется
	Требуется ремонт  и очистка.

	8.
	Благоустройство

	
	Отмостки  


	асфальтобетонная

	Требуется частичный ремонт

	
	Приямки
	Имеется 3 шт. козырьки металлические.
	Требуется ремонт 2 шт.

	
	Заборы и ограды
	отсутствуют
	

	9.
	Центральное отопление
	

	В удовлетворительном состоянии

	10.
	Горячее водоснабжение
	Водонагревающие
колонки

	

	11.
	Водопровод
	

	В удовлетворительном состоянии

	12.
	Канализация
	
	В удовлетворительном состоянии

	13.
	Газовые сети
	Металлический трубопровод.
	В удовлетворительном состоянии.  Требуется окраска.

	14.
	Вентиляция
	Приточно-вытяжная

	В удовлетворительном состоянии. Жалоб нет.

	
	Короба
	отсутствуют
	

	
	Жалюзийных решеток
	отсутствуют
	

	15.
	Электрооборудование
	Щиты этажные

	В удовлетворительном состоянии 

	
	
	Вводные шкафы
	В удовлетворительном состоянии 

	
	
	Сети
	В удовлетворительном состоянии 

	16.
	Лифты
	отсутствуют
	

	17.
	Мусоропроводы-стояки
	 отсутствуют
	

	18.
	Радио и телеустройства
	отсутствуют

	

	19.
	Оголовки
	Кирпичные , обшиты металлом

	В удовлетворительном состоянии



Выводы и предложения на основании результатов осмотра комиссия считает, что необходимо выполнить:
1.    Окраска газовых труб.
2 .   Заделка трещин по фасаду.
3.   Очистка  подвала и ремонт
4.   Ремонт отмостки.
 




.


